문서번호:예방과-605

현장확인 결과보고서

확인일시	2015. 12. 18.		결재	담당자		검사지도팀장			예방과장
				최효섭		정재환			전결 01/11 김진웅
				이종화
대상명 및 위치	서울상곡초등학교 *********		대표자 및 전화번호				학교장
관계인	***	용도	교육연구시설				소방안전 관리자			***
자체점검 실시자	*******	자체점검 실시기간	2015. 10. 29.				소방시설 관리사			***
규 모	양식 R.C 4/1층, 총면적 8,236.23㎡

조사 항목	확인 결과	조치사항
자체점검 시기 및 횟수 적정성	○ 건물사용승인일이 속한 달에 소방시설종합정밀점검 실시함
소방시설관리사 참여여부	○ 소방시설관리사 *** 점검 참여여부 확인함
점검인력의 배치 적정성 (점검계약시 인력배치 확인/배치기준)	○ 주인력, 보조인력 배치 적정함
점검인력 실제 점검여부 (점검당시 실제점검인원/배치신고서)	○ 행정실장(***)으로부터 점검인력 실제 점검여부 확인함
자체점검기간 일치여부 (실제 점검일/보고서 점검일)	○ 자체점검기간 일치여부 확인함
자체점검결과(보관용)보고서와 소방서 제출용 보고서 일치성 (점검결과 불량사항 조치 등)	○ 대상처 보관용 보고서와 소방서 제출 보고서 일치 여부 확인함
소방시설의 점검기간 및 점검내용의 적합성 (소방시설 정상 작동여부 등)	○ 수신반에 주경종 작동시험 실시함
점검기구를 이용한 정밀점검 실시 여부	○ 행정실장(***)으로부터 자동화재탐지설비 등 점검기구 이용하여 실시여부 확인함
기타사항 (피난‧방화시설,다중이용업소 점검 등)	○ 행정실장(***)에게 겨울철 화재예방교육 실시함