	동대문소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	요양병원 소방시설 소급적용 및 경사로 설치 안내

1. 평소 화재예방 및 소방행정발전에 협조하여 주셔서 감사합니다.

2. 2015. 6. 30. 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 일부개정(부칙 제3조 소방시설 설치에 관한 경과조치)되어 요양병원에 소방시설(스프링클러설비 또는 간이스프링클러설비, 자동화재탐지설비 및 자동화재속보설비) 설치 의무로 다음과 같이 안내하오니 2018년 6월 30일까지 해당되는 소방시설을 설치하여 주시기 바랍니다.

< 관련법령 : 소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제12조제1항제7조 >

❍ 간이스프링클러 설치 기준 : 요양병원 바닥면적의 합계 600㎡ 미만

❍ 자동화재탐지설비 설치 기준 : 요양병원 바닥면적에 관계없이 설치

❍ 자동화재속보설비 설치 기준 : 요양병원 바닥면적에 관계없이 설치

※ 이 영 시행 당시 이미 건축이 완료된 요양병원은 2018년 6월 30일까지 스프링클러설비, 간이스프링클러설비, 자동화재탐지설비 및 자동화재속보설비를 설치하여야 한다. 이 경우 스프링클러설비를 설치 하여야 하는 경우 간이스프링클러설비로 대체하여 설치할 수 있다.

3. 아울러 요양병원은 거동이 불편한 화자분들이 대부분이므로 유사시 원활한 대피를 위하여 층간 경사로를 설치하도록 권장(피난용이 등)하오며, 겨울철 종사자 및 입원환자에 대한 화재예방, 대피교육을 실시하여 안전한 겨울나기에 적극 협조하여 주시기 바랍니다.  끝.

	동대문소방서장
수신자	브레인요양병원(02522 서울특별시 동대문구 장한로32길 7 (장안동)),왕십리휴요양병원(02589 서울특별시 동대문구 무학로 88 (용두동)),서울편안한요양병원(02600 서울특별시 동대문구 전농로 45 (답십리동)),햇살요양병원(02523 서울특별시 동대문구 장한로 152 (장안동)),신우요양병원(02509 서울특별시 동대문구 한천로 207 (전농동)),경동요양병원(02573 서울특별시 동대문구 약령시로 124 (청량리동)),효림요양병원(02603 서울특별시 동대문구 천호대로 259-1 (답십리동))
★담당자	최덕선		검사지도팀장	이정환		예방과장	01/11 계광옥
협조자
시행	예방과-474	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화		/전송	02-2214-5119	/		/	대시민공개