문서번호	슬러지재활용과-219
결재일자	2016.1.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장
박성철		01/11 이동신
협조

3원심탈수기 제어반 고장 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 01

중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

3원심탈수기 제어반 고장 보고

3원심탈수기 제어반 PLC 부품 CPU가 노후로 고장이 발생 되어 보수 조치하고 탈수기 운영에 만전을 기하고자 함

☐ 보고내용

○ 3원심탈수기 제어반 4호기의 PLC 부품 CPU가 주변 가스의 영향으로 부식되고 노후되어 고장 발생

☐ 조치계획

○ 고장 발생된 부품을 3원심탈수기 4호 제어반 제작 설치 업자에게 점검 및 수리 요청하여 탈수기 제어를 원활히 하고 슬러지처리 운영을 최적화 하고자 함

☐ 행정사항

○ 소요예산 : 약 1,100천원

○ 계약방법 : 지방자치단체 세출예산 집행기준에 의거 집행

(행정자치부 예규 제65호/2013.12.31.)

○ 대상업체 : 대전엔지니어링  대표 금 교 홍.

첨부 : 1. 제어반 현황 1부

2. 견적서 1부.  끝.