	송파소방서
수신	송파구청장(국제관광과장)
(경유)
제목	게스트하우스 지정 관련 업무 협조 요청

1. 귀 구청(부서)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 게스트하우스의 화재예방 및 대응활동 강화를 위해 추진중인“게스트하우스 소방안전대책”과 관련하여 다음 사항을 요청하오니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 소방시설 등 설치 권장 및 게스트하우스 지정 신청 접수시 소방서 통보

○ 소방시설 등 설치 권장

- 객실별 소화기 및 단독경보형감지기 1개 이상 설치

- 객실별 피난안내도, 휴대용비상조명등 설치

- 실내장식물(커튼류 등)은 방염물품 사용

○ 게스트하우스 지정 신청 접수시 소방서 통보(결과포함)

나. 업무 처리흐름도

신청서 작성	⇒	접수	⇒	소방서 통보	⇒	현장확인	⇒	결과 통보	⇒	지정결과 통보
신청인		구청		구청 → 소방서		소방서		소방서 → 구청		구청 → 소방서

○ 관할 소방서 현장 확인 내용

- 소방시설, 피난 및 방화시설 적정 설치 여부

- 화재시 관계인 행동요령(119신고, 투숙객 피난 등) 교육

- 기초소방시설 설치 의무화 시행 안내 등

	<기초소방시설 설치 의무화관련 법규>
○ 관련법규 : 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제8조(주택에 설치하는 소방시설) 서울특별시 주택의 소방시설 설치 조례 ○ 대 상 : 신축, 증축, 개축, 재축, 이전, 대수선하는 주택 ○ 설치하여야 할 소방시설 - 소화기 : 세대별, 층별 적응성 있는 소화기(능력단위 2단위 이상) 1개 이상 - 단독경보형감지기 : 구획된 실마다 1개 이상 ○ 시행일 : 2012. 2. 5. ※ 기존주택은 2017. 2. 4일까지 설치 의무

끝.

	송파소방서장
담당자	최종혁		예방팀장	조규철		예방과장	전결 01/11 박성진
협조자
시행	예방과-819	(		)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56 송파소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-431-4105	/전송	02-3402-1190	/	47147@seoul.go.kr	/	대시민공개