문서번호	마곡조성과-328
결재일자	2016.1.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	건축계획팀장	마곡조성과장
윤영선	김동선	01/11 김용제

마곡지구 건축계획관련

제2016-1차 마곡조성자문단 자문결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 1.

마곡사업추진단

(마곡조성과)

마곡지구 건축계획관련

제2016-1차 마곡조성자문단 자문결과 보고

Ⅰ	회의개요

□ 일  시 : 2016. 1. 8.(금)

□ 자문방법 : 서면(E-mail)에 의한 자문

□ 자문위원

○ 위원장 : ***************

○ 전문가 : ***************************************

□ 안  건

○ 마곡지구 건축계획 자문 1건

구 분	건축주	용 도	건축개요(연면적)
*******	********	교육연구시설(연구소)	- 지하3층/지상7층(6,672.73㎡) - 건폐율 : 57.37%, 용적률 : 349.86%

Ⅱ	자문의견

□ 건축계획 등 자문 주요내용

○ 인위적인 매스의 구분에 따른 입면패턴이 너무 많으므로 단순 조정 검토

○ 투시도에서 보면 서로 다른 건물 몇 개를 합벽개발 한 것 같은 느낌을 주므로 전체적으로 통일감 있는 조형으로 정리 검토

○ 창호의 종류가 너무 다양하므로 통일감을 줄 수 있도록 검토.

※ 협의의견서 별첨

Ⅲ	조치계획

○ 별첨 협의의견이 건축위원회 심의 및 허가시에 검토·반영될 수 있도록 강서구청에 통보하고자 함

붙임  1) 건축계획 자문도면(별첨)

2) 건축심의 협의의견서 1부.

3) 위원별 자문의견서 1부.