문서번호	급수운영과-683
결재일자	2016.1.11.
공개여부	대시민공개

★주무관	주무관	급수운영과장			결재
김재모	박종태	01/11 조상덕
협 조

누수탐지 작업일지

2016년 1월 11일(월요일)								탐지원	주무관		주무관		주무관
									김재모
탐지구역				양재03블록 외 1개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
양재03		민 원 (다점식, L-로드탐사)		서초구바우뫼로187일대(양재동 5-15번지)		KT통신 맨홀내 불명수 유입민원 다점식탐지 및 L-로드탐사 결과 300mm관로 누수적출후 시설관리과 누수복구 담당자 이첩.							300mm 누수적출
반포03		민 원 (다점식 센서 설치 야간예약 읍수집 측정중)		서초구 신반포로33길66(잠원동 63-2번지)		신반포 청구아파트 계량기실 근처 화단에 불명수 유출건 음청식 탐지결과 수도로 판명되어 2차 다점식 센서설치 야간 예약 음수집 측정중							100mm~ 200mm 관로
				-이하여백-
구분	근무자		소블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.