문서번호	슬러지재활용과-228
결재일자	2016.1.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장
신성현		01/11 이동신
협조

제3처리장 소화조 가스브로워 교반기 브레이드 구매 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 1.

서울특별시 중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

제3처리장 소화조 가스브로워 교반기 브레이드 구매

제3처리장 소화조 가스교반기의 장시간 가동으로 인하여 마모된 브레이드를 교체하여 슬리지처리시설 운영에 만전을 기하고자 함

□ 시설현황

위 치	시설명	규격	수 량	설치년도
소화조	가스교반기	11㎥/min	21	2007

□ 시설점검결과

□ 3처리장 소화조에 설치된 가스교반기 설치후 장시간 가동으로 인하여 브레이드 마모로 교반기 압력이 낮아지는등 교반기 가동 효율이 떨어짐

□ 소화조 A계열의 가스교반기 1대의 마모된 브레이드 교체 필요

□ 조치계획

□ 소화조 운영에 차질이 없고자 가스교반기 전문수리업체인 광희기계제작소에 의뢰하여 브레이드세트 구매 실시

□ 행정사항

□ 타업체와 비교하여 낮은 가격의 견적을 제시한 광희기계제작소와 수의계약

□ 소요예산 : 3,564,000원

□ 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 운영, 재료비, 재료비

붙  임 : 1. 견적서 및 비교견적서 각 1부.  끝.