함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	풍납 도수관로(D2400) 누수관련 관계자회의 참석 요청

1. 동작대교 남단(서초구 반포동 1333번지) 누수 발생 관련입니다.

2. 지난 2016.1.8.(금) 발생된 동작대교 남단 풍납취수장 도수관로 누수와 관련하여 누수복구를 위한 비상급수 관계자회의를 아래와 같이 개최하고자 하오니 관련부서에서는 빠짐없이 참석하여 주시기 바랍니다.

◈ 풍납 도수관로(D2400) 누수복구 관련 비상급수 관계자회의 개최

- 일 시 : 2016.1.12.(화) 10:30

- 장 소 : 서울시 영등포정수센터 회의실(2층)

- 참석자 ┏ 서울시 상수도사업본부 생산관리과, 배수과 담당

┣ 남부, 강남수도사업소 담당 및 직반장, 영등포정수센터 운영팀장

┗ 인천시 상수도사업본부 급수부, 수도시설관리소 담당 및 직반장

- 회의내용 : 서울시 풍납 도수관로(D2400) 누수복구를 위한 비상급수 운영을 위해 인천시와 급수지원, 상세계획 등 협의

- 지참사항

▶ 생산관리과 : 인천시와 풍납 도수관로 비상급수 협약사항(공급량, 공급계획, 향후 요금처리 문제 등) 자료

▶ 남부, 강남수도 : 풍납 도수관로 누수복구를 위해 누수부위 인근 양단 제수밸브 잠금을 위한 밸브조절 계획 지참

※ 회의이후 비상급수 협의사항에 따라 조속히 단수 후 누수복구 예정. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	인천광역시상수도사업본부장(상수도사업본부 급수부장),수도시설관리소장,생산관리과장,누수방지과장,남부수도사업소장,강남수도사업소장,영등포아리수정수센터소장
주무관	김지환		배수과장	유승효		급수부장	01/11 이규상
협조자
시행	배수과-285	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1434	/전송	02-3146-1429	/	moonpolo@seoul.go.kr	/	대시민공개