위기경영! 인재중심! 품격목표!
	마포소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	특정소방대상물(정원211 원룸305호) 화재발생에 따른 현황 알림(통보)

1. 2015년도 소방재난업무가이드 현장대응행정편 16. 화재조사 전문화 및 화재통계관리 『화재취약대상 등 화재 사후관리(전파) 철저』와 관련입니다.

2. 우리서 관내 화재발생 사실을 다음과 같이 알림(통보)하니, 각 과 및 각 안전센터에서는 화재예방 및 경방업무에 참고하시기 바랍니다.(필요시 적절한 조치)

가. 화재일시 : 2016. 01. 10(일) 08:21(완진 09:00)

나. 대    상 : 정원211(원룸 305호)

다. 위    치 : 마포구 월드컵북로4길 87(동교동 197-32번지)

라. 건물현황 : 양식 R/C조 스라브가 6/1 1동  연면적 895.76㎡ 중

3층 1동 7호 153.55㎡

마. 주 용 도 : 음식점

바. 피해상황

〇 인명피해 : 피해없음

- 인명구조 : 6명

* 5~6층 주택 거주자 5명 옥상으로 안전대피

* 3층 303호 거주자 지상으로 안전대피

- 자력대피 : 5명

* 화재인지 후 소방대 도착전 지상으로 자력대피

※ 자력대피자 1명(305호 거주자) 서교구급차로 이대목동 이송(단순연기흡입)

〇 재산피해 : 3,500천원(부동산 1,500천원, 동산 2,000천원)

- 부동산 : 3층 1동 1호 19㎡ 중 2㎡ 소실, 20㎡ 그을림

- 동  산 : 컴퓨터, 냉장고, 전자렌지, 책상, 그밖의 가재도구

사. 원    인 : 미  상

아. 개    요

- 정원빌리지 원룸 305호에서 미상의 화재가 발생하여 컴퓨터 등 집기류 일부가 소실된 화재임

3. 행정사항

❍ 서교119안전센터장은 화재발생장소에 대하여 근무교대시  도상훈련(화재방어검토회의 등) 등을 실시하여, 발화장소 주변여건, 주변소방용수, 최단 출동로 확보 등 초동대처 등 진압대책에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.  끝.

	현장대응단장
수신자	소방행정과장,재난관리과장,예방과장,염리119안전센터장,서교119안전센터장,성산119안전센터장,공덕119안전센터장,상암119안전센터장
담당자	장춘근		지휘1팀장	김진호		현장대응단장	01/11 김용태
협조자
시행	현장대응단-223	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76	/
전화	02-716-0604	/전송	02-716-2119	/	jangck@seoul.go.kr	/	대시민공개