물품청구 및 불출

★주무관	주무관	정수시설과장
오재명	전준원	01/11 남효돈

품명	규격	단위	수량	불출	재고	비고
밸브	15㎜	개	7	5	2	본관화장실
니플	15㎜	개	45	2	43	본관화장실
베어링	＃6324	개	2	2	0	2취수장
베어링	＃6326	개	6	6	0	1송수실
베어링	NU330	개	1	1	0	2송수실
베어링	NU326	개	1	1	0	2송수실
축보호슬리브	L260㎜×80㎜×7t 60HP	개	6	6	0	2공장역세척펌프
축보호슬리브	Ø160㎜×L515㎜ 570HP	개	4	4	0	2취수장
축보호슬리브	Ø180㎜×L260㎜ 1400HP	개	4	4	0	2송수실
케이싱링	Ø180㎜×L260㎜ 1400HP	개	6	6	0	2송수실
케이싱링	Ø308㎜×L45㎜ 60HP	개	1	1	0	2공장역세척펌프
케이싱링	Ø570㎜×L90㎜ 570HP	개	4	4	0	2취수장
케이싱링	Ø685㎜×L130㎜ 1100HP	개	2	2	0	2취수장
엔진오일	2cycle, 1ℓ	개	12	2	10	오토바이

상기 물품을 정히 수령함

2016년 1월 11일

확인자  오재명