	송파소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	제2롯데월드 콘서트홀에 대한 소방기술자문 결과 보고

1. 예방과-281(2016. 1. 5.)『제2롯데월드 콘서트홀 조건 보완내용에 대한 자문 계획 보고』와 관련입니다.

2. 제2롯데월드 콘서트홀의 제연경계벽 미설치와 관련하여 중앙소방기술심의위원회 심의 결과 조건부 원안채택에 대한 롯데물산(주)의 보완자료에 대하여 소방기술 자문회의 및 실제 제연검사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 일    시 : 2016. 1. 7(목) 13:00 ~ 17:00

나. 장    소 : 안전전략실 및 제2롯데월드 콘서트홀

다. 자문위원 : 소방기술사 김성한, 박종진

라. 자문내용

○ 조건부 이행내용에 대한 검토

○ 연기발생기를 이용한 실제 제연설비 검사

마. 자문결과 : 적합(붙임2 참조)

붙임 : 1. 소방기술 자문회의 결과보고 1부.

2. 감리결과보고서 자문확인서 2부.  끝.

★담당자	이해운		예방팀장	조규철		예방과장	박성진		소방서장	01/11 김선영
협조자
시행	예방과-809	(		)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56(마천동,송파소방서)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02)431-4105	/전송	02)3402-1190	/	dlgodns@seoul.go.kr	/	부분공개(6)