출 장 결 과 보 고 서

결재	★주무관	주무관	기전과장
	송헌엽	이영일	01/21 김대진

	명에 의하여 2014. 1. 20. 기전시설물 점검순찰을 관내지하차도,터널에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 . 1. 20.
보 고 자 : 직 전기 7급 성명 : 송헌엽

보 고 내 용
일 시	2014. 1. 20(월) 09:00 ~ 16:00
건 명	출장결과보고서(송헌엽,봉수종,성기영,신범철)
내용	○ 지하차도(가락,송파,석촌,천호,대치),터널(일원,매봉) 기전시설물 순찰 ○ 일원터널 - 인터폰 및 비상벨 경광등 시험 - 분전반 및 cctv서버, ups,시선유도등 판넬 점검 ○ 매봉터널 - 비상벨 경광등 시험 - 분전반, cctv서버 판넬 점검 ○ 가락,송파,석촌,천호지하차도 수전반 선로상태 및 차단기 점검
비 고