투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(도로관리과장)
(경유)
제목	기존 지하철 연결부 환승통로 공사장 긴급점검 결과 제출

1. 도로관리과-33호(2016.1.4)와 관련입니다.

2. 현재 진행중인 지하철 공사구간 중 “기존지하철과 접속되는 환승통로유사 공사구간”에 대해 도로함몰 점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 제출합니다.

가. 도로함몰 점검 현황

공구명	점검결과 지적사항	조치계획
지하철 918공구	기존지하철과 연결되는 구간이 없는 공사장이며, 전구간 도로함몰 점검 실시 결과 특이사항 없음.	주기적으로 동공조사 및 지표침하계를 측정하여 문제 생기지 않도록 조치하겠음.
지하철 919공구	933정거장 8호선 석촌역 환승역 연결통로는 현재 1단벽체 타설 후 슬래브 동바리 설치 중으로 지상부에 지표 침하계를 설치하여 주 1회 측정을 실시하고, 수시로 육안점검을 실시하고 있으며 점검결과 특이사항 없음.	지표침하계를 주 1회 측정하고 매일 수시로 육안점검을 실시하여 문제가 발생하지 않도록 조치하겠음.
지하철 920공구	기존지하철과 연결되는 구간이 없는 공사장이며, 전구간 도로함몰 점검 실시 결과 특이사항 없음.	주기적으로 동공조사 및 지표침하계를 측정하여 문제 생기지 않도록 조치하겠음.
지하철 921공구	936정거장 5호선 올림픽공원역 환승통로 구간 지상부에 지표침하계를 설치하여 주1회 측정을 실시하고, 수시로 육안점검을 실시하고 있으며 점검결과 특이사항 없음.	지표침하계를 주 1회 측정하고 매일 수시로 육안점검을 실시하여 문제가 발생하지 않도록 조치하겠음.
지하철 922공구	기존지하철과 연결되는 구간이 없는 공사장이며, 전구간 도로함몰 점검 실시 결과 특이사항 없음.	매주 2회이상 순찰을 통해 도로함몰 이상유무 확인하여 현장관리 하겠음.
지하철 923공구	기존지하철과 연결되는 구간이 없는 공사장이며, 전구간 도로함몰 점검 실시 결과 특이사항 없음.	매주 1회이상 순찰을 통해 도로함몰 이상유무 확인하여 현장관리 하겠음.
하남선 1-1공구	기존지하철 연결부(5호선 상일역)는 시공시기 미도래이며, 전구간 도로함몰 점검 실시 결과 특이사항 없음.	향후 계측기(지표침하계 등) 설치 및 수시로 육안점검 등을 실시하여 도로함몰 등 문제가 발생하지 않도록 조치하겠음.
하남선 1-2공구	기존지하철과 연결되는 구간이 없는 공사장이며, 전구간 도로함몰 점검 실시 결과 특이사항 없음.	매주 1회이상 순찰을 통해 도로함몰 이상유무 확인하여 현장관리 하겠음.

붙임 : 기존지하철 연결부 환승통로 공사장 긴급점검 결과 각 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	조태현		궤도과장	홍숭희		도시철도토목부장	01/11 김진팔
협조자	주무관	정중규
시행	도시철도토목부-338	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 9층	/
전화	02)772-7124	/전송	02)772-7306	/	cthhsh@seoul.go.kr	/	대시민공개