<별지 제88호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서

문서번호	정수과-178

결재	주무관	정수과장
	정미선	01/12 이태일

계 약 건 명			이산화탄소 기화기용 밸브 구매
납 품 자			상 호			대진상사						성 명		최수웅
계 약 금 액			금149,600원(금일십사만구천육백원)
계약체결년월일			2016년 1월 11일
납 품 기 한			2016년 1월 11일
납 품 년 월 일			2016년 1월 11일
검사(수)년월일			2016년 1월 11일
검사(수) 장 소			구의아리수정수센터
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예(○) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ) , 해당없음(○) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음(○) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ) , 해당없음(○)
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 (○), 대상(등록 , 미등록)												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2016년 1월 11일
															분임물품 출 납 원
	검수자	구의아리수정수센터			정수과		직급	6급		성명	조평대		조평대		박근희
	검수자	구의아리수정수센터			정수과		직급	7급		성명	유덕종		유덕종

※ ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
	밸브(전자변)	개	37,400	4	0	4
	15“
검 수 사 진

끝.