	중부소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	화재취약지역 소방용수시설 긴급점검 결과보고

1. 관련근거

가. 재난대응과-1292(2014.1.14.)호 “화재취약지역 소방용수시설 긴급점검 지시”

나. 예방과-16728(2013.10.24.)호 “2013. 겨울철 소방안전 종합대책 추진알림”

다. 현장지휘대-507(2014.1.14.)호 “화재취약지역 소방용수시설 긴급점검 지시”

2. 위 호와 관련 화재취약지역의 소방용수시설 점검 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 점검지역 : 화재취약지역(화재경계지구)내

나. 용   수 : 소화전 17개, 비상소화장치 6개

나. 중점 점검사항

○ 제수변 및 관구 스핀들 잠금조치 확인

○ 관구 내 배수여부 점검(배수 불량시 강제퇴수 조치)

○ 소화전 내 보온상태 점검(불량시 보온재 보강)

○ 유사시 상시 활용 가능토록 조치

붙임 : 소방용수시설 점검결과(무학) 1부.  끝.

	무학119안전센터장
담당자	심현정		2팀장	방원		센터장	01/21 고병찬
협조자
시행	무학119안전센터-365	(		)	접수		(		)
우	100-420	서울 중구 퇴계로394(무학동 43번지)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화	02-2238-0009	/전송	02-2252-1516	/		/	대시민공개