	동작소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수분야 2015년 종합감사 지적사항 재정비 결과보고

1. 재난관리과-9647(2015.12.31.)호 「소방용수분야 2015년 종합감사 지적사항 재정비 지시」와 관련입니다.

2. 위와관련, 2015년도 소방재난본부 종합감사(재난대응분야)에서 지적된 소방용수분야 미비사항과 관련하여 붙임과 같이 보고 합니다.

가. 기  간 : 2016. 1. 1.(금) ~ 2016. 1. 14.(목) 14일간

나. 지적사항 및 교육사항

1) 소방용수시설 조사결과 보고 등 소흘

○ 대    상 : 공소4382호 등 55건

2) 비상소화장치 주민 합동훈련 미 실시 등 관리 소흘

○ 대    상 : 비상소화장치 283호 등 27건

붙 임 : 결과보고서식 1부.  끝.

	백운119안전센터장
담당자	김도윤		1팀장	홍호민		센터장	01/12 정일구
협조자
시행	백운119안전센터-173	(		)	접수		(		)
우	06987	서울특별시 동작구 사당로 63 백운119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02-817-0119	/전송	02-816-0709	/	dlsso0210@seoul.go.kr	/	부분공개(6)