함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강북아리수정수센터
수신자	동부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제 목	송수관로 신축관 누수보수 요청

1. 우리 정수센터에서 관리하는 서울시계외 상수도관 순찰 중 아래와 같이 누수가 발생하여 복구요청합니다.

가. 위    치 : 경기도 남양주시 지금동 왕숙천 둔치(왕숙교 하류 100m지점)

나. 관    경 : 2,400㎜(A열) - 송수관

다. 누수부위 : 신축관(신축관실내)

라. 피해상황 : 없음

따로붙임 : 위치도   1부.   끝.

	강북아리수정수센터소장
주무관	김동우		정수시설과장	김긍채		강북아리수정수센터소장	01/12 박기석
협조자
시행	정수시설과-98	(		)	접수		(		)
우	12245	경기도 남양주시 고산로 171	/
전화	02-3146-5874	/전송	02-3146-5807	/	dwoo7@seoul.go.kr	/	대시민공개