문서번호	물순환정책과-623
결재일자	2016.1.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		오염총량팀장	물순환정책과장
김성영		정병권	01/12 안대희
협조
	담당자		이새봄

망원동 380-42 도시형생활주택신축공사 수질오염물질 배출부하량 할당 검토결과

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

물순환정책과

망원동 380-42 도시형생활주택신축공사

수질오염물질 배출부하량 할당검토 결과

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 망원동 380-42 도시형생활주택신축공사

○ 사업위치 : 서울시 마포구 망원동 380-42 도시형생활주택신축공사

○ 대지면적/건축연면적 : 2,274.70㎡/4,516.91㎡

○ 사업전·후 인구수

구분	세대수	인구수	비고
사업 전	1세대	6명	실제거주인구
사업 후	123세대	308명	마포구 세대당 2.5명

○ 연계하수처리장 : 난지물재생센터(분뇨처리 : 난지물재생센터)

□ 배출부하량 산정결과

○ 산정결과

사업명	단위유역	준공년도	대상물질	할당부하량(kg/일)			비고
				소계	점 (한강I_난지)	비점
망원동 380-42 도시형생활주택신축공사	한강I	2017	BOD	0.52	0.31	0.21
			T-P	0.021	0.017	0.004

○ 할당조건

- 사업이 완료되거나 취소될 경우 필히 통보해 주시기 바라며, 사업의 변경으로 연면적 또는 토지면적이 10% 이상 확대될 경우 추가 할당을 받아야 함.

○ 할당량 통보 방법 : 저영향개발사전협의 결과 등과 함께 회신

붙임 : 수질오염총량 검토서 1부. 끝.