	송파소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 보고(300098호)

1. 소방재난업무가이드 재난행정정보편 『3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리』 와 관련입니다.

2. 위와 관련 방이119안전센터에서 관리 운용중인 소방용수시설이 고장발생되어 다음과 같이 보고 합니다.

【고장 소방용수시설 현황】

연번	식 별	용수번호	위 치	내 용	조사자	발견일자
1	지상식	300098	송파구 양재대로 1218 올림픽선수촌아파트 301동 입구	스핀들 고장	위. 정의도 장. 공광석	2016.1.12.

붙임  소방용수시설 고장발생 보고서(확인서) 각 1부.  끝.

	방이119안전센터장
담당자	공광석		1팀장	신동남		센터장	01/12 이진학
협조자
시행	방이119안전센터-189	(		)	접수		(		)
우	05649	서울특별시 송파구 강동대로 286 (방이동 89-3)	/	http:/www.fire.seoul.kr
전화	02-409-0059	/전송	02-409-8119	/	gks1626@seoul.go.kr	/	대시민공개