문서번호	슬러지재활용과-72
결재일자	2016.1.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장	난지물재생센터소장
김광모		김웅남	01/12 최홍식
협 조
	주무관			우배용

슬러지2처리장 수배전반 교체 계획

2016. 1

난지물재생센터

(슬러지재활용과)

슬러지2처리장 수배전반 교체 계획

슬러지2처리장의 내구년수가 경과된 노후 수배전반을 교체하여 안정적인 전력공급 및 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

❍ 노후기전설비 5개년 개․보수계획(2016년 단위사업)

□ 구매개요

❍ 사 업 명 : 슬러지2처리장 수배전반 제작구매 설치

❍ 사업기간 : 2015. 1월 ~ 7월

❍ 내용 및 규모 : 수배전반 50면 교체

위 치	명 칭	형식 및 규격	단위	수량	설치년도	비 고
슬러지2처리장	고 압 반	VCB반	면	3 1	‘96 ‘05	교체대상(3면)
	변압기반	몰드형 6600/380V 750KVA	면	2	‘05
	저 압 반	MCCB반 등 ACB반, 정류기/축전지반 MCC반(17), LOP반(28)	면	3 2 45	‘05 ‘96 ‘96	교체대상(2면) 교체대상(42면)
	합계		면	56		교체대상(50면)

※ MCC : 전동기 제어판넬, LOP : 현장 조작판넬

❍ 소요예산 : 312백만원

❍ 교체사유 : 수배전반 노후로 기능이 저하되고 잦은 고장이 발생하므로 전력공급 안정화 및 안전사고 사전 예방을 위하여 교체코자 함

□ 세부구매계획

❍ 발주방법 : 조달청 다수공급자계약 2단계 경쟁

- 수배전반은 조달청 운영 『나라장터 종합쇼핑몰』 다수공급자 물품으로 단가계약 등록되어, 조달청 업무처리기준에 의거 다수공급자계약 2단계 경쟁으로 5개사 이상의 계약 대상자를 제안요청하여 구매함

․ 근거 : 조달사업에 관한 법률 시행령 제7조의2(다수공급자 계약) 및 다수공급자계약 2단계경쟁 업무처리기준 제2조(제안요청 기준 등)

- 조합 추천요청 및 통보

․ 서울·경기 소재 전기공사업 면허를 보유한 한국전기공업협동조합의 추천을 받은 MAS(다수공급자계약) 등록업체 5개사 선정

- 납품대상업체 선정기준

․ 표준평가방식을 통한 제안서평가 종합점수 최고득점 제안자 선정

․ 근거 : 다수공급자 2단계 경쟁 업무처리기준 제7조(납품대상업체 선정기준)

□ 향후일정

❍ ‘15. 01 조합에 적격업체 추천 요청 및 발주

❍ ‘15. 02 계약

❍ ‘15. 07 설치완료

첨부 : 관련 법령 2부.  끝.