문서번호	에너지시민협력과-393
결재일자	2016.1.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	에너지공동체팀장	에너지시민협력과장
권경락	김연지	01/12 정희정

「노후주택 냉난방 및 에너지이용 효율화 적정기술 개발」

연구용역 착수보고 결과

2016.  1. 12

기 후 환 경 본 부

(에너지시민협력과)

「노후주택 냉난방 및 에너지이용 효율화 적정기술 개발」

연구용역 착수보고 결과

「노후주택 냉난방 및 에너지이용 효율화 적정기술 개발」용역 착수보고를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고함

□ 착수보고 개요

○ 일    시 : 2016.1.11.(월) 14:00

○ 장    소 : 서울시청 서소문청사 1동 12층 회의실

○ 용역기관 : 서울대학교 산학협력단(PM : 여명석 교수)

○ 참 석 자 : 총 5명

- 서 울 시(2) : 에너지공동체팀장, 담당 주무관

- 자문위원(3) : 김미정(두꺼비하우징 대표), 정해원(핸즈 대표),
박혜영(에너지드림센터 팀장)

- 서 울 대(3) : 여명석 교수 외 연구원 2명

시 간	내 용	진 행
14:00~14:05	개 회	김연지 팀장
14:05~14:40	착수보고 발표	서울대 여명석 교수
14:40~15:30	질의 및 응답	참석자

○ 주요 보고내용

- 냉방, 난방, 단열 등 세부 과업별 수행방법

- 세부 과업별 수행 절차 및 일정

- 교육 및 매뉴얼 작성 관련 수행방법 등

□ 질의응답 결과

질의내용	응답내용
도시형 추적식 태양열 활용 난방기 부분은 타당성이 낮을 수 있으므로 과업 범위에서 삭제하는 것이 필요함 관련 부분을 삭제하고 에어컨 실외기 차양막의 적용 가능성을 조사, 효과를 검증하는 부분이 포함되어야 함 또한 적정기술 매뉴얼을 작성할 때, 관련 내용에 옥상을 활용한 적정기술 내용을 포함해야 함 에너지 진단 주택은 관악구나 동작구 소재의 에너지 자립마을을 1차 대상으로 선정하는 것이 필요함 효과적인 과업 목표 달성을 위해 적정기술 개발에 있어 현장 전문가를 최대한 필요하는 것이 필요함 에너지빈곤층은 자가 소유 비율이 낮아서 주택 소유 형태를 고려한 적정기술 개발 방안을 검토할 것 노후 주택의 단열 성능을 측정하고 벽체, 창문, 지붕, 바닥의 침기량 및 부위별 침기 비율을 산정할 필요성이 있음 적정기술 교육은 기술 개발 및 설치와 병행하여 실시할 필요성이 있으며 에너지설계사․복지사와 협업해야 함	과업 범위에서 삭제하겠음 관련 내용을 포함하겠음 관련 내용을 포함하겠음 서울시 협조를 통해 추진하겠음 현장 전문가를 적극 섭외하겠음 과업 내용에 반영하겠음 과업 내용에 반영하겠음 서울시 협조를 통해 추진하겠음

□ 소요 예산

○ 자문수당 : 100,000원 × 3명 = 300,000원

- 예산과목 : 에너지시민협력과, 일반운영비, 사무관리비

□ 향후 계획

○ 합의 내용을 반영하여 계약 변경 추진(‘16.1)

○ 효과적인 용역 추진을 위해 초기 단계에서는 격주로 보고 진행. 끝.