		중부수도사업소
CU********3*******C01***************E0500-1&
수신자		서울시 성북구 장위동 233-492호 박상규귀하
(경유)
제목	호소성 민원에 대한 답변

박상규님이 신청한 호소성 민원에 대하여 아래와 같이 처리코자 합니다

성명	박상규
주소	서울 성북구 장위동 233-492
민원제목	물탱크 재설치 요구
민원내용	중부수도사업소에서 옥상 물탱크 철거후 수압이 낮아 소출수가 되고 있어 여러번 민원을 제기 하였으나 해결되지 않고 있음 따라서 중부수도사업소에서는 종전 옥상 물탱크를 재설치(원상복구)하여 주시기 바람
답변내용	상수도 행정에 관심을 주신 박상규님께 감사드립니다. 저는 중부수도사업소 장위동 담당 이연한입니다. 박상규님께서 요청하신 옥상물탱크 재설치건에 대하여 현장조사한 바 옥탑방에서 수압이 5㎞/㎠이상으로 매우 좋습니다. 평상시에는 물이 잘나오나 여러세대에서 동시 사용시 물량 부족으로 소출수 되고 있습니다. 옥상 물탱크 철거는 2012년에 노후 옥내배관을 교체시 우리사업소에 요청하여 물탱크를 철거하였으며, 현재는 세배관을 설치하여 기존배관은 폐쇄된 실정으로 물탱크 재설치는 불가합니다. 또한 원할한 수돗물 사용을 위해서는 5가구에 맞는 25㎜이상으로 계량기 및 옥내배관을 확대해야함을 알려드립니다. 더 궁금하신 사항이 있으시면 중부수도사업소 이연한(☎02-3146-2208)에게 연락주시면 성심성의껏 답변드리겠습니다.

끝.

								중부수도사업소장
주무관							이연한				주무관					代유형근					시설관리과장					01/13 이승철
협조자
시행			시설관리과-1330										(						)		접수												(						)
우	04605					서울특별시 중구 장충단로 88																/
전화		02-3146-2205							/전송			02-3146-2239					/	wakeup73@seoul.go.kr													/	부분공개(6)