함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
(경유)
제목	불용관정비공사 추진실적 제출

1. 누수방지과-276(2016.01.08)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련 우리사업소의 최근 3년간 불용관정비공사 추진실적에 대하여 아래와 같이 제출합니다.

가. 정비실적 반영

- 종·횡방향으로 발견된 불용관으로 과거 기존관 분기점 미폐쇄로 존                     치되어 있다 발견되어 분기점 폐쇄한 경우

- 기존수전 폐전 신청 후 기존관 분기점에서 폐쇄한 경우

나. 불용관 정비현황

구 분		불용관 정비실적(건)
		합 계	2015년	2014년	2013년
합 계		1,653	529	607	517
누수복구 연간 단가시행	50㎜이하	799	279	235	285
급수공사 연간 단가시행	50㎜이하	853	249	372	232
	80㎜이상	1	1	-	-

끝.

	동부수도사업소장
★주무관	양윤선		급수운영과장	전결 01/13 오기석
협조자	시설관리과장	최명익
시행	급수운영과-1148	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-2750	/전송	3146-2789	/		/	대시민공개