		강동수도사업소
CU********3*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	024057786	고객접수번호	1012016001544
수용가명	***	민원신청일	2016년 01월 13일
수용가주소	*****************************************************
신청인	***	신청인연락처	02--
계량기구경	20mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	19840725	기물번호	*********494
현장방문일시	14시 00분	현장출동자	양봉우
입회자	조성남	수용가와의관계
급수불편유형	소출수	수압/관종	3.5kg/cm² /
처리결과	계량기를 철거하여 확인한 결과 계량기까지는 급수공급에 이상이 없으며, 내부배관 이상으로 물이 잘 나오지 않고 있어 민원인에게 내부배관 점검토록 안내함

끝.

주무관							양봉우				주무관					송종범					시설관리과장					01/13 代송종범
협조자
시행			시설관리과-938										(						)		접수												(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 51 (성내동 541-4)																/
전화		3146-5198							/전송			3146-5239					/	ybw13@seoul.go.kr													/	부분공개(6)