투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(교량하부 낙하물방지 비계 해체작업관련 안전관리 철저시행)

1. 업무지시현장 :  (주)삼안,(주)승영기술공사, 새천년종합건설(주)

2. 작 성 일 자 : 2016-01-13

3. 지 시 내 용:

가. 장안교(구교) 성능개선공사와 관련하여 현재 구교 상부 슬라브를 철거하고 PSC빔을 철거하기 위해 기설치한 교량하부 낙하물 방지 비계 해체작업을 시행하고 있으나                       나. 본부 타 현장에서 동일 공종 작업진행 중 빔클램프와 비계가 탈락하여 근로자가 추락하는 안전사고가 발생하여 강조 지시하니 아래 사항을 유념하시어 유사사고가 발생하지 않도록 현장 안전관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

1) 유의사항

가) 설치·해체작업에 따른 구조검토 및 시공계획 수립하여 충분한 사전

안전성 검토 실시

나) 해체작업 전 빔클램프 체결상태 확인하고 재체결 이후 해체작업실시

다) 낙하물방지시설은 작업발판이 아니므로 반드시 하부에서 해체작업 철저                         시행

라) 강관파이프 비계의 활하중(처짐) 방지조치후 작업실시

마) 해당 작업 종료시까지 안전대부착설비(생명줄)를 유지하고 작업중 생명줄

체결 철저 시행.  끝.

- 본 결재는 통합사업관리정보시스템 내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재              완료 시 통합사업관리정보시스템 을 이용하여  대상현장에 발송처리 됩니다.

주무관							박현용			토목총괄과장					01/13 이동훈
협조자
시행			토목부-828									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 12층 도시기반시설본부 토목부															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2543						/전송			02-3708-2599					/	phy3794@seoul.go.kr												/	대시민공개