함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(배수과장)
(경유)
제 목	미급수 지역 현황 보고(강남)

1. 배수과-396(2014.1.21.)호와 관련입니다.

2. 본부장 지시사항으로 수돗물이 공급되지 않는 미급수 지역에 대해 아래와 같이 보고 합니다.

○ 미급수 지역 현황

미급수 지역 (위치)	세대수	인구수 (명)	미급수 사유	현재 급수방법	미급수 해소방안	소요예산 (천원)
서초구 방배2동 2907(전원마을)	98	204	사유지저촉 (소유주반대) 개발행위 제한구역	지하수	토지사용 승낙서 제출시 상수도공사 시행	개요 : D=25-50mm, L=20m(2개소) 소요예산 : 5,000천원
강남구 개포동 1057-9 (강남보육원)	1	75	- 공사비 부담으로 급수공사 미신청	지하수 (염소살균장치)	급수공사 신청시 수도계량기 설치 가능	개요 : D=50mm, L=180m 소요예산 : 80,000천원

붙임 : 미급수 지역 현황 보고자료 및 위치도 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	제영도		급수운영과장	이경로		강남수도사업소장	01/21 김광식
협조자	시설관리과장	원의덕
시행	급수운영과-1316	(		)	접수		(		)
우	135-270	서울 강남구 도곡동 459-4	/
전화	02-3146-4845	/전송	02-3146-4889	/	jeyd73@seoul.go.kr	/	대시민공개