문서번호	총무과-1435
결재일자	2016.1.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리팀장	총무과장
이관호		임철수	01/13 이혜경
협조
	별관운영팀장		배창호

2016년도 청사 전기설비

유지보수공사(연간단가) 시행 계획

2016. 1. 13.

총   무   과

2016년도 청사 전기설비

유지보수공사(연간단가) 시행 계획

사무실 재배치 공사 등 청사 전기설비 유지보수 공사의 단순· 반복적으로 발생되는 공종에 대하여 공사단가 일원화와 반복 발주에 따른 행정력 낭비 방지 및 신속한 공사 진행을 위해 연간단가 계약을 시행 하고자 함.

Ⅰ		관련근거 및 사유

⃞ 단가계약 근거

○ 지방자치단체를 당사자로하는 계약에관한 법률 제25조(단가계약)

- 일정한 기간 계속하여 제조·구매·수리·보수·복구·가공·매매·공급·사용 등의 계약을 체결할 필요가 있을 때에는 해당 회계연도 예산의 범위에서 미리 단가(單價)에 대하여 계약을 체결할 수 있다.

○ 지방자치단체를 당사자로하는 계약에관한 법률 시행령 제79조(단가계약)

⃞ 계약사유

○ 사무실 재배치, 소규모 유지보수 공사 등 단순·반복 공종 수시 발생

- 공종, 품목별 동일단가 적용으로 공사비 신뢰성 확보

○ 수의계약 최소화 및 신속한 공사시행

- 건별 발주 시 행정력 낭비 및 수의계약 증가

Ⅱ		추진방향

⃞ 계약공종

○ 조명설비

- 사무실 조명(형광등, 다운라이트, LED조명 등) 설치 및 이설

○ 전력 케이블 배선 및 전선관 설치

- 전력케이블, 절연전선, 전선관 등의 설치 및 교체

○ 기타 전기설비 유지관리

- 분전반, 배선용차단기, 누전차단기 등의 설치 및 교체

○ 소방설비(전기)

- 화재감지기, 유도등 설비의 설치, 이설 등

⃞ 업무 흐름도

공사사유발생	□	현장조사	□	작업지시	□	공사감독	□	공사완료보고

○ 공사 감독자 지정 시행

- 공사 사유 발생부터 공사 완료 보고까지의 절차 수행은 건별 업무 담당자가 시행

⃞ 2015년도 실적

○ 51건, 187,352천원

구 분	공 종	건수	금액(천원)
1차 준공	남사1별관 사무실 재배치 공사 등	25	98,450
2차 준공	본청사 6층 조명 공사 등	11	47,267
3차 준공	본청사 냉난방기 전원 공사 등	15	41,635
합 계		51	187,352

Ⅲ		2016년도 시행 계획

○ 공 사 명 : 2016년도 청사 전기설비 유지보수공사(연간단가)

○ 사업기간 : 2016. 2. ~ 12. 31.

○ 사업대상

- 본관, 서소문청사, 남산별관, 차량지원실 및 임차사무실

○ 사 업 비 : 200백만원

- 예산과목

․ 행정지원체계강화, 쾌적하고 안전한 청사관리, 시설비        : 150백만원

․ 행정지원체계강화, 사무실 재배치에 따른 시설 개․보수, 시설비   :  50백만원

○ 공사내역 : 전기 및 소방설비(전기) 316공종

- 전기설비 : 290개 공종

- 소방설비(전기) :  26개 공종

○ 계약방법 : 제한경쟁(지역제한)

○ 입찰참가 자격

- 전기공사업법 제4조에 의한 전기공사업과 소방시설공사업법 제4조에 의한 소방시설업(전기분야) 등록 업체

- 공동도급(분담이행) 가능하며 주된 영업소가 서울특별시에 소재한 업체

Ⅳ		행 정 사 항

○ 자체 직원 유지보수 적극 시행

- 사무실 재배치 공사(멀티탭 설치 등)는 신속한 시공 및 직원 불편 해소를 위해 자체 직원이 직접 시공

○ 연간단가계약 공종에 없고 전문업체가 수리해야 하는 공사 및 수리는 별도 시행

- 사업별 추진하는 공사는 별도공사 시행

붙임 : 설계내역서 1부. 끝.