“시민의 안전가 지키겠습니다”
	동대문소방서
수신	대성도료 김정훈 님 귀하
(경유)	(02566 서울특별시 동대문구 고산자로 415 (용두동))
제목	위험물취급소 설치허가 처리사항 알림

1. 민원접수 제91호(2016.1.11.)『위험물취급소 설치허가신청서』

2. 위와 관련, 위험물취급소 설치허가 처리사항을 다음과 같이 알려드립니다.

***************************

나. 설치장소 : 서울시 동대문구 고산자로 415(용두동 45-5) / 1층

다. 설치목적 : 도료류 판매목적의 위험물 저장ㆍ취급(운반용기에 수납)

*******************************************

마. 제조소등의 구분 : 취급소

바. 신청사항

- 사업개요 : 대성도료 페인트점포 허가

- 시 설 물 : 제1종판매취급소

- 유별·품명 및 최대수량 : 제4류 위험물

(제1석유류 1,000ℓ, 제2석유류 13,000ℓ, 제3석유류 4,000ℓ)

- 지정수량의 배수 : 20배

- 판매취급소 면적 : 5.95㎡.

3. 안내사항

가. 위험물취급소 완공검사 신청은 시설물 공사를 완료한 후 신청하시고,

나. 시공 시 위치 및 구조 또는 설비 등 허가 받은 사항 중 총리령이 정하는 사항을 변경하고자 하는 때에는 반드시 변경허가를 득한 후 시공해야 함을 확인하여 주시고,

다. 아울러 위험물시설 허가에 따라 관할구청에서 부과하는 면허세 납부사항과 건축물 용도표시(도료류판매소) 변경 등 관련 규정을 준수하여 주시기 바랍니다.  끝.

	동대문소방서장
담당자	고종빈		위험물안전팀장	윤석민		예방과장	01/13 계광옥
협조자
시행	예방과-652	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34(장안동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2243-0073	/전송	02-2214-5119	/	mallyeo@seoul.go.kr	/	부분공개(6)