2016년 1월 하자만료대상 검사(기계분야)

문서번호	시설개선과-379
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		주무관		시설개선과장
		황인정		지양수		01/13 최용덕

□ 2016년 1월 하자만료대상 검사 : 4건

○ 검사조서 작성 : 1건

○ 검사조서 생략 : 3건(계약금액 3,000만원 이하)

□ 하자검사조서 작성 : 1건

사 업 명	잠실보조경기장 스프링클러 교체공사
계 약 자	㈜서원양행 대표 이종원
계 약 금 액	금145,755,390원
준 공 검 사 일 자	2014.01.13
하자담보 책임기간	2014.01.13. ~ 2016.01.12.
하 자 검 사 일	2016.02.11.
사 업 개 요	스프링클러 12set, 배관 및 자동제어 공사
검 사 결 과	이상 없음

□ 하자검사조서 작성생략(3천만원 이하) : 3건

공 사 명	준공검사일자	계 약 자	계약금액(원)	하자검사일자	검사결과	비고
제1수영장 기계실 바닥공사 도장공사	2015.01.02	동성건축 김동영	15,258,000	2016.01.11	이상없음
스킨스쿠버 난방설비 보완공사	2015.01.13	㈜한길건설 고석근	9,600,000	2016.01.12	이상없음
제1수영장 배관훼손 보온재 교체공사	2015.01.20	㈜우영엠이씨 조영권	16,580,000	2016.01.12	이상없음

위 공사완료 사항에 대하여 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령』에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였기에 본 조서를 제출함. 2016년 01월 12일
검 사 자	시설개선과		지방공업주사보		성명	김기탁		김기탁
검 사 자	시설개선과		지방공업서기보		성명	안영찬		안영찬