	동작소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2015. 종합감사 처분요구사항 조치결과 보고(시설지도)

1. 관련문서

가. 소방감사담당관-16350(2015.12.16.)호 “동작소방서 자체 종합감사 결과 알림”

나. 예방과-331(2016.1.7.)호 “2015. 종합감사 처분요구사항 조치계획(시설지도)”

2. 2015년 종합감사 예방 및 재난관리분야(시설지도) 처분요구사항에 대한 조치결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 처분요구사항

처분 번호	제 목	행정상	비 고
19	대형화재 취약대상 등 특정소방대상물 소방활동 자료조사 소홀	시 정	완료
21	소방시설공사 상주감리 업무 소홀	시 정	완료
23	소방시설 완공검사 필증 교부대상(감리) 도서검토 부적정	시 정	완료
24	공사장 임시소방시설 설치계획서 검토 부적정	시 정	완료

나. 조치결과

1) <처분 19> 자료입력완료 및 보고(예방과-330)

2) <처분 21> 안내문 발송(예방과-141)

3) <처분 23> 시설변경 및 도면변경(예방과-205, 206)

4) <처분 24> 계획서 변경 및 시설 설치(예방과-207)

붙 임 : 처분요구사항 조치결과 1부.  끝.

★담당자	전광배		예방팀장	박종률		예방과장	01/14 최광수
협조자
시행	예방과-697	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02-845-1195	/전송	02-846-1194	/	42469@seoul.go.kr	/	부분공개(6)