	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	특수장소점검확인서[크리스탈노래연습장]

1. 예방과-563(2016.1.8)호「조치명령 이행여부 현장확인 계획」와 관련입니다.

**********크리스탈노래연습장

********************************************

*******************************************

□ 검사구분 : 조치명령 이행여부 현장확인

□ 확인일자 : 2016.1.12.(화)

시정명령내용	법적근거(관련법령)	기간	확인 결과	비고
○실 및 복도의 피난안내도의 크기는 B4(257mm X 364mm) 이상의 크기로 할 것. 재질은 종이(코팅된 것을 말한다), 아크릴, 강판 등 쉽게 훼손 또는 변형되지 않는 것으로 할 것.	다중이용업소의 안전관리에관한 특별법 시행규칙 별표2의2	2016. 1.8.	완비

붙임 : 현장사진 1부.  끝.

담당자	이명재		검사지도팀장	전다영		예방과장	전결 01/14 김용규
협조자	담당자	손병대
시행	예방과-1142	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-2678-0506	/전송	02-2637-3119	/	madlib@seoul.go.kr	/	부분공개(6)