		동부수도사업소
CU********4*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	공사완료 통보(장안동 93-13)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	0932016001295
처리일자	2016년 01월 14일 15 시 30 분
공사장소	서울특별시 동대문구 사가정로25길 12-0 ( 장안동 ) ( 02515 서울 동대문구 장안동 93-13 )
소유자성명 (건물주)	김영자	연 락 처	--
공사방법	교체	공사의 범위	냉수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일			검사일			검사자	김재영
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉수관
시공업체	상 호	yj종합공사		주 소	02208 서울 중랑구 면목동 406-2
	대표자	최영진		전 화	02-2208-5422
검사방법	현장조사
검사결과	공사시행				공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

								시설관리과장
주무관							김재영				시설관리팀장					최재영					시설관리과장					01/14 최명익
협조자
시행			시설관리과-1177										(						)		접수												(						)
우	04744					서울특별시 성동구 고산자로10길 13(행당동)																/
전화		02-3146-2793							/전송			02-3146-2839					/	sdc5000@seoul.go.kr													/	대시민공개