출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	김석현	최재영	01/14 최명익

	명에 의하여 동대문구에 출장하여 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 1 . 14
보 고 자 : 지방기계운영 주사 김 석 현

보       고       내       용

일    시

2016 .1.14

건    명

출장결과보고서

내용

1, 송수관로 점검

구 분	구 경 (mm)	순 찰 노 선	적출내용	조치내용
공릉수계	500	고한천로	관로순찰	이상없음
용마수계	700	하정로	관로순찰	이상없음

2.민원처리:동대문구

0.용두동 144 번지 유관 공사 구간 밸브조절

0.휘경동 43-186 경계밸브 설치 현장조사

0.휘경동 312-190 경계밸브 설치 현장조사

비  고

순찰코스 : 고산자로-하정로-왕산로-안암로-제기로-회기로-이문로-한천로-사가정길