서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	대기오염물질 총량관리사업장설치 변경허가 처리결과 알림

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 대기배출원조사(SEMS) 결과 SOx 배출량이 4톤을 초과하여 배출허용총량 가할당 및 LNG보일러(보조) 배출시설 추가하여 처리하고 다음과 같이 그 내역을 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

□ 사업장 개요

- 사업장명 : 마포자원회수시설(주)

- 소 재 지 : 서울 마포구 하늘공원로 86(상암동)

- 업    종 : 소각시설

□ 변경 전(허가증)

⑨오염물질 배출시설 및 방지시설
생산공정	배출시설	연료 및 원료사용량		용량	수량	방지시설명			용량(S㎥/hr)		수량
소각	소각로	쓰레기		250톤/일	3기	SNCR SDR 백필터 SCR 경찰필터			72,690 76,402 80,379 81,787 81,937		3기 3기 3기 3기 3기
⑩오염물질 발생량 및 배출량
오염물질 종류 (먼지, 황산화물, 질소산화물)			원료 및 연료사용량				배출계수	발생량		배출량
NOx			227,760톤				1.3290	302,693kg

□ 변경 후(허가증)

⑨오염물질 배출시설 및 방지시설
생산공정	배출시설		연료 및 원료사용량		용량	수량		방지시설명		용량(S㎥/hr)		수량
소각	소각로		생활폐기물		250톤/일	3기		SNCR SDR 백필터 SCR 경찰필터		72,690 76,402 80,379 81,787 81,937		3기 3기 3기 3기 3기
	보조 보일러		LNG 132,096N㎥/년		2.5톤/h	1		저녹스버너		-		-
⑩ 오염물질 발생량 및 배출량
배출구 번호		오염물질 종류		원료 및 연료사용량			배출계수		발생량 (톤/년)		배출량 (톤/년)
#1~3		먼지		생활폐기물 227,760톤/년			31.943 kg/톤		7,275		22
		황산화물					0.4450 kg/톤		101		4
		질소산화물					1.3290 kg/톤		303		76
#4		먼지		LNG 132,096N㎥/년			0.03 g/㎥		0.004		0.004
		황산화물					0.01 g/㎥		0.001		0.001
		질소산화물					3.70 g/㎥		0.489		0.293
계									7,679.5		102.3

※ 배출량 산정결과

대기오염물질 배출허용총량 변경허가(SOx 가할당)

항목	2016년 (가할당)	2017년 (가할당)	2018년 (가할당)	2019년 (가할당)	2020년 (가할당)
SOx	4,000kg/년	4,000kg/년	4,000kg/년	4,000kg/년	4,000kg/년

끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	수도권대기환경청장(대기총량과장),마포구청장(환경과장),한국환경공단이사장
주무관	추준호		대기개선팀장	서형석		대기관리과장	01/14 정흥순
협조자
시행	대기관리과-895	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사1동	/
전화	02)2133-3667	/전송	02)2133-1025	/	junho@seoul.go.kr	/	대시민공개