	용산소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방특별조사 조치명령대상 확인점검 결과보고(영지빌딩)

1. 관련근거

○ 예방과-361(2014.1.10)호 『조치명령서(영지빌딩)』

○ 예방과-571(2014.1.16)호 『조치명령대상 확인점검 계획(영지빌딩)』

2. 소방특별조사 조치명령대상인 영지빌딩에 대한 확인점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

○ 대 상 명 : 영지빌딩

○ 위    치 : 서울시 용산구 새창로45길 56

○ 대 표 자 : 이숙희

○ 명령번호 : 예방과-361(2014.1.10)호

○ 확인일자 : 2014.1.21(화)

○ 조사구분 : 소방특별조사 관련 조치명령대상 확인점검

소방시설 등의 종류	시 정 보 완 사 항	보완기한	확인결과
경보설비	◉ 비상경보설비 - 1층복도 발신기세트중 발신기 버튼불량으로 작동불량, 발신기 커버 탈락, 시각경보기 탈락	2014.1.20	완 비

붙임  관련사진 1부.  끝.

담당자	정인선		검사지도팀장	이기주		예방과장	01/21 김규태
협조자	119안전센터장	이종태
시행	예방과-775	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울특별시 용산구 한강대로 167	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-790-6676	/전송	02-749-1977	/	jungis2000@seoul.go.kr	/	대시민공개