출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	유정미	이해원	01/14 이만기

	명에 따라 호텔 및 수계관말 수질검사를 실시하고 출장결과를 다음과 같이 보고합니다.
2016. 1. 14.
보 고 자 : 주무관 성명 : 유정미

보 고 내 용
일 시	2016년 1월 14일 11:00 ~ 16:00
건 명	출장복명서(호텔 및 잔류염소 모니터링 지점 수질검사)
출 장 자	공업7급 유정미, 유석재
내용	○ 잔류염소 모니터링 수질검사 실시 - 자양동 686-52 외 5개소 현장 검사 결과 적정하게 유지되고 있음 ○ 호텔 정밀수질검사 실시 - 대상 : 성동구 2개소 - 항목 : 5개 항목 - 결과 : 먹는물 수질기준에 적합 ※ 호텔 및 수계관말 수질검사 결과는 별도 보고. 끝.
비 고