화재방어검토회의 결과<동대문구 회기동 110-5 일반주택 화재>

부분공개(6)	★담당자	2팀장	119안전센터장	결재
청량리119안전센터-201	박일규	명석봉	01/14 서일렬

연 번	2016-10	안전센터명		청량리		센터장		서일렬
검토일시	2016. 01.14 (16:00~16:30)	참석인원		9명		1팀장		명석봉
화재 발생 현황	출동일	출 동		도 착		완 진		귀 소
	2016.01. 12.	14:50		14:56		15:04		16:00
	위 치	*********************
	원 인	조사중***********************
	출동력	출동인원	5명		출동차량		2대 (펌프1, 탱크1)
화재 방어 활동	선착대 도착시 화세 및 조치	○ 현장도착 한 바 2층 208호 창문으로 검은 연기가 분출되 고 있었으며, 현관문 강제개방 40mm 수관 5본 전개하여 정문으로 진입 초기 화재 진압함 ○ 펌프,탱크,지하식소화전 청2659호 소방용수 점유하 여 연소방지 주력함 ○ 주택 천장 및 벽지를 타고 주택전체로 화재가 번질 우려가 있는 상황이었음 ○ 잔화정리 후 귀소함-인명피해 없음.
	소방용수 및 사용량	○ 공소 2659호사용(사용량1.2㎘)
	인명구조 활동상황	○ 선착 특공대 및 성북구조대 입주자 대피유도하여 신속히 대피 완료된 상황
화재 방어상 문제점 및 대책	문제점	○ 진입로가 협소하고 주차로 인해 소방차 진입이 곤란하 였음
	대책 (개선방안)	○ 예방순찰 및 지리조사시 출동로 숙지를 철저히 하고 거주자에게 지속적인 주차 계도로 소방통로확 보 토록함. ○ 화재발생 시 인근 거주자에게 비상소화장치 (46호) 사용하여 진압할 수 있도록 지도함