함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	******************************************
(경유)
제목	노후 공용급수관 검사 및 결과 요청에 대한 회신

1. 신동아 제2016-1(2016.01.11.)호와 관련입니다.

2. 신동아아파트 공용급수관 검사 및 결과 회신 요청과 관련하여 다음과 같이 안내하여 드립니다.

3. 2016년 1월 11일 관리사무소 요청으로 공용급수관 관종 및 배관 상태를 현장 확인한 바, 신동아아파트은 94년 이전 준공 건물로 공용급수관이 현재 녹이 발생되는 관(강관)으로 부설되어 있고 녹물이 출수되는 등 노후도가 심한 상태임을 알려드립니다.

4. 아울러, 서울시에서는 노후 공용급수관을 개량 시 공사비의 일부를 지원하는 사업을 시행하고 있으며 신동아아파트는 노후 옥내급수관 공사비지원 업무처리지침에 의거 공사비 지원이 가능한 대상입니다. 다만, 지원은 한 해 예산 범위 내에서만 가능하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

5. 앞으로도 서울시정에 많은 관심을 가져 주시길 바라며, 신동아아파트 입주민들의 각 가정에 건강과 행복이 늘 함께 하시길 기원합니다. 끝.

	남부수도사업소장
주무관	박상현		현장민원과장	01/14 최양주
협조자
시행	현장민원과-1124	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2574	/전송	02-3146-4657	/		/	부분공개(6)