		북부수도사업소
CU********4*******A05***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥내누수탐지 민원 처리 완료

옥내누수탐지 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	002951610	고객접수번호	0952016001627
수용가명	주계량기	민원신청일	2016년 01월 14일
수용가주소	서울특별시 강북구 삼양로139가길 63 (우이동, 성원그린아파트) ( 01008 강북구 우이동 340 )
신청인	김태현	신청인연락처	*************
계량기구경	100 mm	업종	가정용(10)
세대수	1	기물번호	W1400800254
현장방문일시	11시 00분	현장출동자	노기택
처리일시	2016년 01월 14일	누수여부	Y
입회자	김태현	수용가와의관계	본인
수압	kg/cm²	관종
처리결과	주계량기 별침 정지(하수 및 방수 추정됨)

끝.

주무관							노기택				주무관					양영상					현장민원과장					한병주					현장민원과장						01/14 한병주
협조자
시행			현장민원과-665										(						)		접수												(						)
우	01137					서울특별시 강북구 한천로 935 북부수도사업소 현장민원과																/
전화		3146-2903							/전송			3146-2929					/														/	부분공개(6)