문서번호	급수운영과-1336
결재일자	2014.1.21.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
백길현	박종태	01/21 이경로
협 조
	주무관		김재모

누수탐지 작업일지

2014년 1월 21일(화요일)								탐지원	주무관		주무관		공무직
									백길현 김재모		왕해용		-
탐지구역				개포12블록 외 2개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
개포12		관 로 (음청식탐사)		개포동 1170~1175번지일대		서초중 개포12소블록 계획탐사구간 제수밸브실 및 인입관로 음청식 탐사결과 누수 이상없음.							80~200mm관로
반포20		관 로 (음청식탐사)		방배동 868-13번지일대		반포중 반포20소블록 계획탐사구간 제수밸브실 및 인입관로 음청식 탐사결과 누수 이상없음.							80~300mm관로
개포11		관 로 (누수적출굴착현장참관)		개포동 163-2번지일대		강탐3번 누수탐지 적출건 누수복구 굴착현장 참관, (100/20mm불용관 2개소 누수확인)							20mm불용관 누수확인
				-이하여백-
기간제 근무자 작업일지
구분	근무자		블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐누계

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.