출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	기전팀장	시설관리과장
	김기홍	손병희	01/21 나태산

	명에 의하여 용산,중구,종로지역 기전시설물 점검을 위한 현장 출장을 하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 . 01. 21.
보 고 자 : 지방전기운영주사 성명 : 김 기 홍

보 고 내 용
일 시	2014. 01. 21. 09:30 ~ 17:00
건 명	출장결과보고서(김기홍,01월 21)
내용	▷보광배수지 특고압 수전설비, 고압기동반,저압전기설비, 모터 펌프 설비 점검: ▷보광배수지 고압모터펌프 1호,2호,3호와 저압 모터펌프,후렌치,신축관 밸브류 점검. ▷보광배수지 옥외밸브제어반, 유량계실, 항 출입구 점검. ▷보광배수지 진입로 및 사무실 앞 제설작업.
비 고