문서번호	기술심사담당관-880
결재일자	2016.1.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목심사팀장	기술심사담당관
송주연		박동욱	01/15 김홍길
협 조
	전문관			임태수

제4차 건설기술심의(용역발주 심의)

사전검토 보고

심의안건	제4차 우면산가압장 급수체계 개선 기본 및 실시설계 용역
심의방법	서면심의

2016. 1

기술심사담당관

제4차 건설기술심의 사전검토 보고

1. 심의내용

안 건 명	우면산가압장 급수체계 개선 기본 및 실시설계 용역	요청부서	상수도사업본부 (급수부)
심의방법	서면 심의	용 역 비	328백만원
개 요	- 암사정수장 송수펌프(800Hp) 교체 1대 - 양재가압장 설치 Q=185천㎥/일, H=35m - 송·배수관 부설 : 구경 1,500㎜, 연장 362㎞ - 기타 부대공사 1식
검 토 자	○ 토목분야 : 송 주 연 ○ 기계분야 : 임 태 수

2. 심의위원

연번	소 속	직 위	성 명	분 야	비고
1	기술심사담당관	담당관	김홍길	총 괄
2	건원엔지니어링	이사	기건석	상하수도
3	동부엔지니어링	전무	김성근	상하수도
4	KG엔지니어링종합건축사사무소	전무	조현석	상하수도
5	한도엔지니어링	이사	이종탁	상하수도
6	시티택엔지니어링	대표이사	이주현	토목시공

3. 검토의견 : 붙임

붙임 : 검토의견서 각 1부.  끝.