	종로소방서
수신	중부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설 긴급 보수대상 알림(종로구 신영동 214-27)

1. 항상 소방행정발전에 적극 협조하여 주시는 귀 사업소에 감사드립니다.

2. 우리 소방서에서 관리하는 소방용수시설중 긴급 보수대상을 다음과

같이 알리니 화재시 반드시 필요한 공공시설임을 감안하시어 조속히 보수하여 주시기 바랍니다.

종별 (식별)	관리번호 (용수번호)	주 소	요청 내용	사용 여부	비고
지상식	영-282	종로구 신영동 214-27보은빌라	긴급보수 (출수불능)	사용불가

붙임  누수 긴급 보수대상 위치도 및 사진. 1부.  끝.

	종로소방서장
담당자	김학안		대응총괄팀장	이상순		재난관리과장	전결 01/15 이동식
협조자
시행	재난관리과-464	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28	/
전화	02-736-3119	/전송	02-736-3117	/	hakan1004@seoul.go.kr	/	대시민공개