비상구 관리실태 등 확인 조사서(애슐리)

검사일자 : 2016. 1. 15.(금)

대상명	애슐리		영업주		천지수
주 소	************* **********		연락처		*************
업 종	일반음식점		설치층 (영업장면적)		지하1층 (832.00㎡)
비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항		확인 결과		조치사항(예정)
비상구 폐쇄․잠금행위		- 비상구 폐쇄 및 잠금행위 없음		-
출입구,비상구 통로상 장애물 설치 행위		- 영업장 통로상 장애물 설치행위 없음		-
복도,계단 폐쇄 또는 장애물 설치 행위		- 통행 복도상 폐쇄 또는 물건적치 없음		-
방화문 폐쇄·훼손행위		방화문 폐쇄행위 없음		-
특이사항		-************		*********
참 고		- 관계인에게 비상구 등 안전관리 준수 교육실시 및 안내문 배부 - 화재발생시 초기대응요령 등 소방 안전교육 실시		-

결재	담당자		담당자		검사지도팀장		예방과장
	문준기		인수화		홍성원		01/15 김주호
협조