		강남수도사업소
CU********5*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	공사완료 통보

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	1002016001436
처리일자	2016년 01월 15일 17 시 00 분
공사장소	서울특별시 서초구 방배로43길 21 2동 416호 ( 방배동 삼호아파트 ) ( 06556 서초구 방배동 770-1 삼호아파트 2동 416호 )
소유자성명 (건물주)	***	연 락 처	--
공사방법	교체	공사의 범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2016/01/13		검사일	2016/01/14		검사자	이영동
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉,온수관
시공업체	상 호	토탈인테리어		주 소	06553 서울 서초구 방배동 758-2 삼호상가 216호 2층
	대표자	***		전 화	*************
검사방법	육안검사
검사결과	양호				공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

								시설관리과장
주무관							이영동				시설관리과장					01/15 박희철
협조자
시행			시설관리과-1130										(						)		접수												(						)
우	06300					강남구 양재천로 199(도곡동)																/
전화		3146-4892							/전송			3146-4939					/	lyd323@seoul.go.kr													/	부분공개(6)