출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	요금관리2팀장	요금과장
	정찬보	이승균	01/15 홍춘식

	명에 의하여 성북구 석계초등학교 등 6개 학교에 2015년 하반기 학교 아리수 음수대 관리 실태조사와 관련하여 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 1. 15
보 고 자 : 정찬보

보       고       내       용

일    시

2016.01.14. 11:00 ~ 16:00

건    명

출장복명서(1/15 정찬보)-학교아리수 음수대 실태조사

내용

◦출장사유 : 2015 하반기 학교 아리수 음수대 관리 실태 조사

◦출장목적지 : *************************

◦조사결과

•석계초등학교

음수대설치수	정수기사용여부	복합수전여부	관리상태	조사결과	비고
8대	미사용	단독수전	양호	감면적용

•석관고등학교

음수대설치수	정수기사용여부	복합수전여부	관리상태	조사결과	비고
28대	미사용	단독수전	양호	감면적용

•석관중학교

음수대설치수	정수기사용여부	복합수전여부	관리상태	조사결과	비고
20대	사용	단독수전	양호	미감면적용

•석관초등학교

음수대설치수	정수기사용여부	복합수전여부	관리상태	조사결과	비고
12대	미사용	복합수전	양호	감면적용

•서울경운학교

음수대설치수	정수기사용여부	복합수전여부	관리상태	조사결과	비고
11대	미사용	단독수전	양호	감면적용	특수학교

•독립문초등학교

음수대설치수	정수기사용여부	복합수전여부	관리상태	조사결과	비고
9대	사용	단독수전	양호	미감면적용

비  고

첨부: 학교 아리수 음수대 관리 실태 조사서 6부.