함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	********
(경유)
제목	상수도 공급가능 질의에 따른 회신*****************

1. 삼신제(2) 16-01-04호(2016.01.14.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하*****************************에 대하여 아래와 같이 회신하오니 참고하시기 바랍니다.

❍ 시상수 공급가능 여부

- 공급가능

❍ 시상수 공급압력 및 인입 관경

- 공급압력 : 3.1kg/㎠

- 영업용 80mm

❍ 인입공사비 및 시설분담금

- 정액공사비 : 6,557,080원, 원인자부담금 : 12,369,000원

※ 향후 설계개요 변경 및 기존 계량기 원인자부담금 공제로 변동 있음.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	차승현		급수운영과장	01/15 조상덕
협조자
시행	급수운영과-1089	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 강남수도사업소	/
전화	02-3146-4844	/전송	02-3146-4889	/	201107260@seoul.go.kr	/	부분공개(6)