	송파소방서
수신	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제목	중앙소방기술심의위원회 심의(제2롯데월드 콘서트홀) 결과 보고

1. 예방과-30099(2015.12.17.)『중앙소방기술심의위원회 심의결과 알림(제2롯데월드 콘서트홀)』와 관련입니다.

2. 제2롯데월드 콘서트홀의 제연경계벽 미설치와 관련하여 중앙소방기술심의위원회 심의 결과 조건부 원안채택에 대한 롯데물산(주)의 보완자료에 대하여 소방기술 자문회의 및 실제 제연검사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 일    시 : 2016. 1. 7(목) 13:00 ~ 17:00

나. 장    소 : 안전전략실 및 제2롯데월드 콘서트홀

다. 자문위원 : 소방기술사 김성한, 박종진

라. 자문내용

○ 조건부 이행내용에 대한 검토

○ 연기발생기를 이용한 실제 제연설비 검사

마. 자문결과 : 적합(붙임2 참조)

※ 한국소방기술사회 적합성 여부 결과(붙임3 참조)

붙임 : 1. 소방기술 자문회의 결과보고 1부

2. 감리결과보고서 자문확인서 2부

3. 중앙소방기술심의위원회 심의 결과 1부

4. 소방시설 부분완공검사증명서(제2롯데월드 콘서트홀) 1부.  끝.

	송파소방서장
담당자	박규수		예방팀장	조규철		예방과장	01/15 박성진
협조자
시행	예방과-1310	(		)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56 (마천동29-1)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-431-4105	/전송	02-3402-1190	/	isrife@seoul.go.kr	/	부분공개(6)