<별지 제88호 서식>

검수조서(휀코일유니트 무선온도센서 정비)

문서번호	시설과-165

결재	★주무관	기전시설팀장	시설과장
	김진기	이기석	01/15 임병국

계 약 건 명			휀코일유니트 무선온도센터 정비
납 품 자			상 호			엘앰케스트						성 명		김철호
계 약 금 액			금726,000원(금칠십이만육천원)
계약체결년월일			2016년 1월 7일
납 품 기 한			2016년 12월 19일
납 품 년 월 일			2016년 11월 13일
검사(수)년월일			2016년 12월 14일
검사(수)장소			서부공원녹지사업소
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ◯ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ◯ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ◯ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ◯ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ◯ ), 대상 (등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2016년 1월 15일
															분임물품 출 납 원
	검수자	서부공원녹지사업소			시설과			공업7급		성명	권순영		권순영		이용원
	검수자	서부공원녹지사업소			시설과			기계운영7급		성명	한훈수		한훈수

※ ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
1	온도센터	EA	90,000	4	0	4	부가세 별도
	ET-3000R
2	설치비 셋업	회	100,000	3	0	3
	-
		이	하	여	백

검수사진

휀코일유니트 무선온도센서
온도센서 교체모습 (2층 3개소, 1층 1개소)	컨드롤러 셋업	컨드롤러 셋업