	중부소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 알림(공설 3257호)

1. 2015년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편『3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 현장대응단에서 관리·운용중인 소방용수에 고장이 발생하였기에 다음과 같이 알립니다.

연번	종 별	식 별	용수번호	위 치	고장내용	사용가부	담당자/확인자	확인일자
1	소화전	지하식	3257호	중구 을지로 45길	제수변 스핀들 헛 돔.	사용불가	사.이호규(3팀)/ 사.황광석 (2팀)	2016.01.16

붙임  소방용수시설 고장발생 보고서 1부.  끝.

담당자	황광석		지휘2팀장	박세원		현장대응단장	01/18 조원호
협조자	진압2대장	전철
시행	현장대응단-409	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394 중부소방서 현장대응단	/
전화		/전송	2252-1516	/		/	대시민공개